## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Марата, 17
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-107 381,11 руб.
сэкономленные денежные средства, полученные в результате корректировки размера платы за отопление на основании показаний общедомового прибора учета тепловой энергии за 2014 год-101 501,01 руб.
№ п/п | Наименование работ |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  | 4
2 | количество подъездов |  | 5
3 | Материал здания |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт водосточных труб
ремонт
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Удаление сосулек
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма | 0
17 | Система отопления | Запорно-регулирующая арматура (ЗРА) | 20000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
теплоизоляция
ремонт освещения в ИТП
|  | штуцеры под манометры | 6000
стояки
замена вентилей
|  | манометры, термометры | 6000
замена трубопровода
18 | ГВС | вентиль | 30000
стояки
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль | 30000
стояки
водомер
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма | 92000
22 | Электрика ООО РУАЛ | полностью освещение МОП | 105800
23 | Итого электрика | сумма | 105800
| ВСЕГО |  | 197800
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2016 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Марата, 17
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-241 499,66 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 5
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт водосточных труб
ремонт
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
электрощитовая
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под № 1,2,4 | 180000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Удаление сосулек
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 180000
17 | Система отопления | Запорно-регулирующая арматура (ЗРА) | подготовка элеваторного узла к отопительному периоду, аварийные ситуации | 10000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
теплоизоляция
ремонт освещения в ИТП
стояки
замена вентилей
манометры, термометры
замена трубопровода
18 | ГВС | вентиль
стояки
теплоизоляция
19 | ХВС | установка водомера со счетчиком |  | 50000
стояки
водомер
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 60000
22 | Электрика | светильники | под № 1 | 10000
|  | светильники | под № 2 | при остатке денежных средств
23 | Итого электрика | сумма |  | 10000
| ВСЕГО |  |  | 250000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)